## Calibration uncertainty
Flowrate [kg/hr] | Calibration Deviation u(cal,dev) | Calibration repeatability u(cal, rept) | Calibration Reference u(cal,ref)
5 | 1.2 | 1.34 | 1.2
10 | 0.96573 | 0.79409 | 0.8436
20 | 0.88193 | 0.16588 | 0.73765
30 | 0.1422 | 0.6771 | 0.56873
40 | 0.28222 | 0.80968 | 0.22993
50 | 0.36969 | 0.35033 | 0.080769
60 | 0.035689 | 0.043422 | 0.82157
70 | 0.27817 | 0.03712 | 0.49728
80 | 0.87691 | 0.98957 | 0.63757
90 | 0.27169 | 0.84659 | 0.47731
100 | 0.34855 | 0.060172 | 0.95553
110 | 0.012298 | 0.49473 | 0.18483
120 | 0.57094 | 0.63192 | 0.93302
130 | 0.91915 | 0.57065 | 0.77071
140 | 0.87073 | 0.30818 | 0.72925
150 | 0.21065 | 0.95542 | 0.60286
160 | 0.97828 | 0.86966 | 0.32271
170 | 0.3875 | 0.0477 | 0.28901
180 | 0.0081111 | 0.36045 | 0.30555
190 | 0.79926 | 0.062652 | 0.46117
200 | 0.24457 | 0.46162 | 0.65315
210 | 0.12774 | 0.21363 | 0.28961
216 | 0.2848 | 0.25721 | 0.34337

## Field uncertainty
All current data is random generated and is based of nothing but fantasy.
Flowrate [kg/hr] | Field Repeatability u(field,rept) | Field Condition u(field, cond)
5 | 1.2 | 1.34
10 | 0.41787 | 0.84538
20 | 0.88108 | 0.91529
30 | 0.57925 | 0.063289
40 | 0.43185 | 0.79893
50 | 0.13493 | 0.087509
60 | 0.18807 | 0.25782
70 | 0.26493 | 0.54948
80 | 0.51985 | 0.54086
90 | 0.67121 | 0.86666
100 | 0.9485 | 0.43908
110 | 0.90689 | 0.39328
120 | 0.11758 | 0.13046
130 | 0.72108 | 0.69551
140 | 0.78064 | 0.55586
150 | 0.34151 | 0.83373
160 | 0.46367 | 0.64524
170 | 0.0098313 | 0.35393
180 | 0.46745 | 0.5957
190 | 0.56413 | 0.92238
200 | 0.29924 | 0.64955
210 | 0.29978 | 0.86242
216 | 0.61999 | 0.46498

## dead volume data
The size of the dead volume is given as the volume between MFM to the nozzle.
Volume is given as V = πr^2h
radius | 0.25 | meter
length | 15 | meter